说明：

1.屏的RW和RW_A地址具有断电保持功能，数据写入后，满一分钟断电，数据就可以保存住；如果达不到满一分钟断电的条件，可以使用内部地址LB9029强迫存储。

2.RW地址范围0-524287；RW_A地址范围0-65535；

这两个地址作用相同，存储在不同的区域，是独立的。

可以简单设计程序画面如下图：

实现效果：4组配方，每组配方十个数据，可以一键实现将选中的配方组数数据传送至PLC。

编程步骤：

1.画面放置RW0-RW9 十个数值输入元件，格式16 bit unsigned，勾选上索引寄存器；

2.这里选择了Index0索引，需要通过内部对应的LW9200地址中给值进行地址的偏移；

3.因为一组是10个数据，所以以10为单位往LW9200给值，可以结合项目选单元件；

4.最后做一个资料传输元件，来源地址为RW0地址，目标地址为传送到的PLC首地址，注意RW0后面勾选上索引寄存器。